## 5电气
厦门通士达照明有限公司
电气类报价书
供应商单位（印章）：
联系人： |  |  | 联系电话： |  | 报价日期：
序号 | 物料编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税单价 | 含税 税点 | 品牌 | 交期 | 备注 | 年度参考数量需求
1 | MCAJ000001 | 西门子Logo | 西门子Logo,230RC | 个 |  | 13% | 西门子 |  |  | 4
2 | MDCE000037 | 三色警示灯 | 三色警示灯,TD50/G/3/C/F/24V/2，杆式/三色/长亮/蜂鸣/DC24V/接线方式2（共阳专用），深圳华南天城。 | 个 |  | 13% |  |  |  | 90
3 | MDCE000040 | 欧洁照明LED高端报警器机床信号警示灯 | 欧洁照明LED高端报警器机床信号警示灯,Q3（LED单层三色报警灯） | 个 |  | 13% | 欧洁照明 |  |  | 130
4 | MFCA000008 | 无线路由器 | 无线路由器,4口 | 个 |  | 13% |  |  |  | 31
5 | MFCA000030 | 液晶触摸屏 | 液晶触摸屏,XBTGT2130 | 台 |  | 13% |  |  |  | 1
6 | MFCA000078 | HDMI转换器 | HDMI转换器,VGA转HDMI | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
7 | MFCA000094 | 串口转换器 | 串口转换器,232转485转换器 | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
8 | MFCA000118 | 触摸屏 | 触摸屏,TK6071iP 1WV WEINVIEW | 个 |  | 13% | 威纶通 |  |  | 103
9 | MFCA000121 | VGA转换器 | VGA转换器,HDMI转VGA | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
10 | MFCA000127 | 触摸屏 | 触摸屏,PK070-4T，7寸带以太网口，屏通 | 台 |  | 13% | 屏通 |  |  | 30
11 | MFCA000128 | usb转串口线 | usb转串口线,usb转串口线usb-232com口, 绿联, CR104 | 条 |  | 13% | 绿联 |  |  | 24
12 | MFCA000133 | 触摸屏 | 触摸屏,MT8103iE，以太网口，串口，WIFI，10.1寸，威纶通 | 台 |  | 13% | 威纶通 |  |  | 2
13 | MFCA000140 | VGA一分二分配器 | VGA一分二分配器,电脑显示器分屏器，型号40254，绿联 | 个 |  | 13% | 绿联 |  |  | 2
14 | MFCA000153 | USB转RS485/422电缆 | USB转RS485/422电缆,ZE628，力特(Z-TEK) | 条 |  | 13% | 力特 |  |  | 343
15 | MFCA000160 | 串口线 | 串口线,BD9公对母23交叉线1.5米 | 条 |  | 13% |  |  |  | 13
16 | MFCA000161 | 串口板 | 串口板,PCI-E转RS232串口卡 | 个 |  | 13% |  |  |  | 8
17 | MFCA000165 | MiniUSB数据线 | MiniUSB数据线,US132，T形口，2米，绿联 | 条 |  | 13% | 绿联 |  |  | 12
18 | MFCA000173 | 485转WIFI模块串口服务器 | 485转WIFI模块串口服务器,外置天线RS485串口转WIFI RJ45 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
19 | MFCA000174 | USB无线网卡 | USB无线网卡,TL-WN726N | 个 |  | 13% |  |  |  | 19
20 | MFCA000175 | 无线路由器 | 无线路由器,TL-WDR7660 | 个 |  | 13% |  |  |  | 24
21 | MFCA000178 | 触摸屏 | 触摸屏,MT8102IP，10寸，1USB，1网口，2串口，威纶通 | 个 |  | 13% | 威纶通 |  |  | 10
22 | MFCA000180 | USB2.0转RJ45网线接口 | USB2.0转RJ45网线接口,USB2.0转RJ45网线接口,绿联30304 | 个 |  | 13% |  |  |  | 1
23 | MFCA000185 | 工控电脑主机 | 工控电脑主机,酷睿i7-5500u/i7-4500u双兆网口6串微型工业电脑主机无风扇j1900嵌入式迷你工控机 | 台 |  | 13% |  |  |  | 1
24 | MFCA000186 | 台达 标准主机ES2 | 台达 标准主机ES2,DVP60ES200T 标准型主机 (DVP-ES2 系列) | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 4
25 | MFCA000188 | 工业相机网线 | 工业相机网线,工业相机专用高柔耐弯折，屏蔽抗干扰，进口带螺丝千兆网 5米 | 根 |  | 13% |  |  |  | 2
26 | MFCA000190 | PCIE千兆网卡+3口USB3.0 | PCIE千兆网卡+3口USB3.0,绿联千兆网卡+3口USB3.0 | 个 |  | 13% | 绿联 |  |  | 38
27 | MFCA000193 | 天虹迷你主机 | 天虹迷你主机,型号：i5-4310M/8G/128G | 台 |  | 13% |  |  |  | 2
28 | MFCA000195 | 150M迷你无线路由器 | 150M迷你无线路由器,TL-WR710N | 个 |  | 13% |  |  |  | 48
29 | MFCA000198 | 七类网线 | 七类网线,7类万兆，黑色2米 | 条 |  | 13% |  |  |  | 100
30 | MFCA000199 | 树莓派4B/4G | 树莓派4B/4G,树莓派4B/4G，官方基础套餐 | 套 |  | 13% |  |  |  | 2
31 | MFCA000201 | 民德ES4650高密度USB扫码器流水线固定式 | 民德ES4650高密度USB扫码器流水线固定式,ES4650-HD-EIO(高密度+外部触发+二维+USB) | 台 |  | 13% |  |  |  | 2
32 | MFCA000202 | 民德MD6600高密度USB扫码枪工业二维码影响扫描 | 民德MD6600高密度USB扫码枪工业二维码影响扫描,MD6600工业二维码影像扫描 | 台 |  | 13% |  |  |  | 1
33 | MFCA000208 | PCI-E服务器四口千兆网卡 | PCI-E服务器四口千兆网卡,四口网卡INTEL i350t4 | 块 |  | 13% |  |  |  | 1
34 | MFCA000209 | 博安通WIFI+低功耗蓝4.2模组BW15开发板 | 博安通WIFI+低功耗蓝4.2模组BW15开发板,RTL8720CF芯片-BW15-kit | 块 |  | 13% |  |  |  | 20
35 | MFCA000210 | 工控主机 | 工控主机,CPU-i5 8代，内存8G，128G固态硬盘，6个千兆网卡 | 个 |  | 13% |  |  |  | 29
36 | MFCA000212 | 上海斯恳赫科技扫码枪 | 上海斯恳赫科技扫码枪,SH-800 RS232 | 个 |  | 13% |  |  |  | 8
37 | MFCA000214 | 微光互联嵌入式扫描器232版本 | 微光互联嵌入式扫描器232版本,QT660-U | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
38 | MFCA000221 | 单芯屏蔽线 | 单芯屏蔽线,1.37mm黑色镀银 | 条 |  | 13% |  |  |  | 60
39 | MFCA000222 | 触摸屏 | 触摸屏,TK6071 IP 威纶通 | 台 |  | 13% | 威纶通 |  |  | 50
40 | MFCB000022 | 串口9芯数据线 | 串口9芯数据线,9芯双层屏蔽线，28AWG，串口线 | 米 |  | 13% |  |  |  | 500
41 | MFCB000023 | 串口9针母头 | 串口9针母头,串口9针母头，带外壳，DB9 | 个 |  | 13% |  |  |  | 300
42 | MFCB000028 | USB扩展器 | USB扩展器,USB3.0 高速传输扩展分线器 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
43 | MFCB000030 | 凌科4芯防水电源接头 | 凌科4芯防水电源接头,LP20型4芯法兰正装（公头，母头） | 个 |  | 13% | 凌科 |  |  | 45
44 | MFCB000031 | 凌科24芯防水电源接头 | 凌科24芯防水电源接头,凌科24芯防水电源接头,LP24-24芯法兰正装（公头，母头） | 个 |  | 13% | 凌科 |  |  | 40
45 | MFCC000094 | USB打印机数据线 | USB打印机数据线,USB，3米 | 条 |  | 13% |  |  |  | 5
46 | MFCC000102 | 16口交换机 | 16口交换机,TL-SF1016L ，16口楼道交换机，TP-LINK | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
47 | MFCC000114 | MD8针圆形公头 | MD8针圆形公头,PLC接头，圆头小8芯，焊接头，公头, 煌林HLing | 个 |  | 13% | 煌林HLing |  |  | 70
48 | MFCC000115 | MD8针圆形母头 | MD8针圆形母头,PLC接头圆头小8芯，焊接头，母头 煌林HLing | 个 |  | 13% | 煌林HLing |  |  | 10
49 | MFCC000117 | 无线键盘鼠标套装 | 无线键盘鼠标套装,无线光电键鼠套装 | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
50 | MFCC000131 | VGA电脑显示器连接线（公对公） | VGA电脑显示器连接线（公对公）,5M | 个 |  | 13% |  |  |  | 15
51 | MFCC000132 | 降压模块 | 降压模块,LM2596S DC-DC直流可调降压稳压电源模块板 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
52 | MFCC000158 | 触摸显示屏 | 触摸显示屏,海泰克PWS6600S-S显示屏 M032YGA 5.7寸 | 个 |  | 13% |  |  |  | 5
53 | MFCC000161 | USB转TTL刷机线 | USB转TTL刷机线,FT232RL FT232RL 工业级 带外壳 工业级 带外壳 | 条 |  | 13% |  |  |  | 5
54 | MFCC000168 | 绿联双头USB3.0数据线公头对公头2m | 绿联双头USB3.0数据线公头对公头2m,型号：USB3.0-[接头加固/高速传输，长度：2m] | 条 |  | 13% | 绿联 |  |  | 42
55 | MFCC000174 | USB转TTL串口隔离模块T232RL光电隔离 | USB转TTL串口隔离模块T232RL光电隔离, T232RL光电隔离USB转串口隔离模块 | 块 |  | 13% |  |  |  | 90
56 | MFCC000175 | 2排25针 DB25 母头带壳（实心车针） | 2排25针 DB25 母头带壳（实心车针）,实心车针公头带壳 | 套 |  | 13% |  |  |  | 185
57 | MFCC000176 | 2排25针 DB25 公头带壳（实心车针） | 2排25针 DB25 公头带壳（实心车针）,实心车针公头带壳 | 套 |  | 13% |  |  |  | 185
58 | MFCC000183 | TP-LINK 5口百兆交换机 | TP-LINK 5口百兆交换机,TL-SF1005+ | 台 |  | 13% |  |  |  | 10
59 | MFCC000184 | RS485转ModbusTcp DTU模块，宽压5-36V，网线套餐 | RS485转ModbusTcp DTU模块，宽压5-36V，网线套餐,elfin-EW11A（网线套餐，导轨支架，复位开关） | 套 |  | 13% |  |  |  | 30
60 | MFCC000185 | 无线路由器 | 无线路由器,tplink-AX5400易展Tuebo版本 | 台 |  | 13% |  |  |  | 2
61 | MGAC000062 | 槽型光电开关 | 槽型光电开关,EE-SX670P-WR 1M 欧姆龙，PNP输出 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 10
62 | MGAC000063 | 槽型光电开关 | 槽型光电开关,EE-SX671P-WR 1M 欧姆龙，PNP输出 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 30
63 | MGAC000070 | 槽型光电开关 | 槽型光电开关,EE-SX672-WR 1M 欧姆龙，NPN输出 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 25
64 | MGAC000072 | 光电开关 | 光电开关,欧姆龙，对射型，E3JK-TR12-C | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 5
65 | MGAC000078 | 槽型光电开关 | 槽型光电开关,EE-SX670-WR，线长1M，NPN,欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 150
66 | MGAC000079 | 光电开关 | 光电开关,E3F-5L 浙工沪工 | 个 |  | 13% | 浙工沪工 |  |  | 5
67 | MGAC000081 | 光电开关 | 光电开关,HAM50-18GM-N1 Pefun 倍福宁 | 个 |  | 13% | 倍福宁 |  |  | 6
68 | MGAC000082 | 光电开关 | 光电开关,CX-441 Panasonic | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 11
69 | MGAC000083 | 行程开关 | 行程开关,LSA-012V,STEIMEX | 个 |  | 13% |  |  |  | 1
70 | MGAC000084 | 光电开关 | 光电开关,PM-T45，松下 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 12
71 | MGAC000085 | 光电开关 | 光电开关,E3F-5DN1 浙工沪工 | 个 |  | 13% | 浙工沪工 |  |  | 5
72 | MGAC000086 | 微动开关 | 微动开关,Z-15GW-B，摆杆型，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 70
73 | MGAC000087 | FCT光电开关 | FCT光电开关,MR-30X NPN / PNP双输出 | 个 |  | 13% |  |  |  | 15
74 | MGAC000088 | 槽型光电开关 | 槽型光电开关,欧姆龙 EE-SX670A | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 20
75 | MGAC000089 | 微动开关 | 微动开关,D2MC-5EL，逆时针，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 20
76 | MGAC000091 | 行程开关 | 行程开关,茂仁（moujen），ME-8112 | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
77 | MGAC000092 | 微动开关 | 微动开关,V-152-1C25，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 40
78 | MGAC000094 | 合熠光电开关 | 合熠光电开关,ZL R30N 镜面反射型 | 个 |  | 13% | 合熠光电 |  |  | 60
79 | MGAC000095 | 合熠光电开关 | 合熠光电开关,D50NZL 反射型 | 个 |  | 13% | 合熠光电 |  |  | 60
80 | MGAE000006 | 漏电开关 | 漏电开关,DZ47LE-63 C60 AC 400V | 个 |  | 13% |  |  |  | 25
81 | MGAN000103 | 光纤线 | 光纤线,FT-49，M4直线对射式，松下 | 条 |  | 13% | 松下 |  |  | 30
82 | MGAN000104 | 光纤线 | 光纤线,FD-R31G，直角，反射式，松下 | 条 |  | 13% | 松下 |  |  | 15
83 | MGAN000105 | 光纤线 | 光纤线,FD-35G，直线，反射式，松下 | 条 |  | 13% | 松下 |  |  | 10
84 | MGAN000106 | 光纤线 | 光纤线,FD-66（UFD66）松下神视电子 | 条 |  | 13% | 松下 |  |  | 8
85 | MGAP000013 | 编码器 | 编码器,,,,E6B2-CWZ6C | 个 |  | 13% | 360P/R |  |  | 9
86 | MGAP000016 | 旋转编码器 | 旋转编码器,欧姆龙® E6B2-CWZ6C，1000P/R，DC24V | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 25
87 | MGAQ000038 | 变频器 | 变频器,,ATV11HU18M2A 0.75KW 单相200/240V | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 6
88 | MGAQ000046 | 变频器 | 变频器,TECO(TAIAN) E310-201-H 1HP/0.75KW | 台 |  | 13% | TECO(TAIAN |  |  | 5
89 | MGAQ000048 | 变频器（士林） | 变频器（士林）,0.75KW,SS2-043-0.75K | 台 |  | 13% | 士林 |  |  | 20
90 | MGAQ000054 | 变频器（士林） | 变频器（士林）,0.75KW SS2-021-0.75KW | 个 |  | 13% | 士林 |  |  | 122
91 | MGAQ000057 | 变频器 | 变频器,SS2-021-0.4K,士林，0.4Kw | 台 |  | 13% | 士林 |  |  | 10
92 | MGAQ000073 | 变频器 | 变频器,IN:1*200-240V 50/60HZ 6.1A OUT:3-0-VIL 0-400HZ 2.2A,HLPNV0D3721B | 台 |  | 13% | 士林 |  |  | 3
93 | MGAQ000074 | 变频器 | 变频器,HC600 | 个 |  | 13% | 士林 |  |  | 1
94 | MGAQ000076 | 变频器 | 变频器,ATV31H037M2A，0.37KW，220V，施耐德 | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 2
95 | MGAQ000077 | 变频器 | 变频器,NXC-50，MINI-S-2S0015M，12A，深圳市易驱 | 个 |  | 13% | 士林 |  |  | 2
96 | MGAR000099 | 模块 | 模块,ASI 20MT4I4OSA | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 2
97 | MGAR000123 | 脉冲发生器 | 脉冲发生器,型号：DCS-1C，频率范围320HZ-40KHZ，品牌DRIVER TECH | 个 |  | 13% | DRIVER TECH |  |  | 106
98 | MGAR000133 | 台达模块 | 台达模块,DVP16XP211T | 台 |  | 13% | 台达 |  |  | 7
99 | MGAR000134 | 台达模块扩展链接线 | 台达模块扩展链接线,ES2的延长线，1米 | 条 |  | 13% | 台达 |  |  | 4
100 | MGAS000121 | PLC CPU模块 | PLC CPU模块,CP1H-X40DT-D,24DI,16DO, 欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 18
101 | MGAS000123 | PLC扩展模块 | PLC扩展模块,CP1W-40EDT,24DI,16DO,欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 33
102 | MGAS000124 | PLC扩展模块 | PLC扩展模块,CP1W-20EDT,12DI,8DO，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 36
103 | MGAS000125 | PLC选项板 | PLC选项板,CP1W-CIF01，RS232C通信，欧姆龙 | 块 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 30
104 | MGAS000126 | PLC选项板 | PLC选项板,CP1W-CIF41，Ethernet通信，欧姆龙 | 块 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 10
105 | MGAS000127 | PLC_CPU模块 | PLC_CPU模块,CP1L-L14DT-D, 8DI,6DO,晶体管漏型，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 4
106 | MGAS000129 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,CP1W-16ET，16DO, 晶体管漏型,欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 40
107 | MGAS000130 | PLC扩展模块 | PLC扩展模块,CP1W-32ET，32DO，晶体管漏型，欧姆龙 | 块 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 34
108 | MGAS000131 | PLC选项板 | PLC选项板,CP1W-CIF11,RS422A/485通信，欧姆龙 | 块 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 39
109 | MGAS000135 | PCIE串口扩展卡4口 | PCIE串口扩展卡4口,西霸FG-EMT07B pcie串口扩展卡4口 pcie转9针串口卡 | 块 |  | 13% | 西霸 |  |  | 8
110 | MGAS000139 | PLC_CPU模块 | PLC_CPU模块,CP1H-EX40DT-D，晶体管输出漏形，内置Ethernet口 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 31
111 | MGAS000143 | PLC_CPU | PLC_CPU,CPU 1214C（14 DI 24V DC；10 DO 24V DC；2 AI），PS 24V DC，部件编号：6ES7214-1AG40-0XB0 ，西门子 | 件 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 1
112 | MGAS000155 | PLC_CPU | PLC_CPU,CP1E-N20DT-D漏型晶体管输出，12DI,8DO欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 3
113 | MGAS000164 | 输入输出模块 | 输入输出模块,HJ-1825，云安牌，上海松江制造 | 个 |  | 13% | 海松江制造 |  |  | 20
114 | MGAS000166 | PLC_CPU模块 | PLC_CPU模块,H3U-3232MT,32DI,32DO，晶体管输出，汇川 | 个 |  | 13% | 汇川 |  |  | 4
115 | MGAS000167 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,AM600-0016ETN，16点DO，NPN输出，汇川 | 个 |  | 13% | 汇川 |  |  | 12
116 | MGAS000168 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,AM600-1600END，16点DI，汇川 | 个 |  | 13% | 汇川 |  |  | 18
117 | MGAS000172 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,DVP16SP11T，NPN，8DI,8DO，台达 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 353
118 | MGAS000179 | PLC_CPU模块 | PLC_CPU模块,FX3U-48MT-ES-A，三菱 | 块 |  | 13% | 三菱 |  |  | 7
119 | MGAS000180 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,FX2N-16EY，16点输出，三菱 | 块 |  | 13% | 三菱 |  |  | 7
120 | MGAS000181 | PLC_扩展模块 | PLC_扩展模块,FX2N-16EX，16点输入，三菱 | 块 |  | 13% | 三菱 |  |  | 6
121 | MGAS000182 | PLC | PLC,S32S2R,haiwell | 个 |  | 13% | haiwell |  |  | 4
122 | MGAS000183 | PLC与伺服通信线 | PLC与伺服通信线,S6-L-T02-2.0 汇川，线长标配2米 | 条 |  | 13% | 汇川 |  |  | 5
123 | MGAS000185 | 标准薄型输入输出模块 | 标准薄型输入输出模块,型号：DVP-16SN11T 点16输出模块 16DO，台达 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 181
124 | MGAS000186 | 标准薄型主机 | 标准薄型主机,型号：DVP-12SA211T 第二代进阶薄型主机，台达 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 244
125 | MGAS000187 | GST-LD-8300单输入模块 | GST-LD-8300单输入模块,海湾，工作电压24V，工作电流≤1mA | 个 |  | 13% | 海湾 |  |  | 28
126 | MGAS000189 | PLC_通讯模块 | PLC_通讯模块,FX3U-485BD，485通讯模块，三菱 | 块 |  | 13% | 三菱 |  |  | 5
127 | MGAS000190 | PLC_CPU | PLC_CPU,CP2E-N60DT-D，晶体管漏形，36DI,24DO,2网口，4轴定位，欧姆龙 | 台 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 27
128 | MGAS000191 | PLC_CPU | PLC_CPU,CP2E-N40DT-D，晶体管漏形，24DI,16DO,2网口，4轴定位，欧姆龙 | 台 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 2
129 | MGAS000192 | PLC_CPU | PLC_CPU,CP2E-S60DT-D，晶体管漏形，36DI,24DO,2串口，2轴定位，欧姆龙 | 台 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 4
130 | MGAS000193 | EtherCAT-IO扩展 | EtherCAT-IO扩展,EM32DX-E4,图灵机器人IO扩展 | 台 |  | 13% | 图灵 |  |  | 34
131 | MGAS000194 | 台达PLC：网络型进阶薄型主机 SE | 台达PLC：网络型进阶薄型主机 SE,DVP12SE11T (DVP-SE系列,台达网络型进阶薄型主机 ) | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 108
132 | MGAS000195 | 变频供水控制器 | 变频供水控制器,自动供水控制,智能触控一体机（网络版） | 个 |  | 13% |  |  |  | 1
133 | MGAS000201 | PLC输出单元 | PLC输出单元,CJ1W-OD211,欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 2
134 | MGAS000202 | 扩展模块 | 扩展模块, FX2N-16EYT，三菱 | 个 |  | 13% | 三菱 |  |  | 2
135 | MGAS000203 | PLC模拟量模块 | PLC模拟量模块,EM 231 CN A14*TC，4热电偶，231-7PD22-0XA8 | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
136 | MGAS000204 | 奥睿科群控USB扩展坞，13口 | 奥睿科群控USB扩展坞，13口,13口USB3.0带12V5A独立电源¦支持BC1.2协议 | 台 |  | 13% | USB3.0奥睿科 |  |  | 52
137 | MGAS000205 | PLC | PLC,FX3GA-60MT,三菱,MGAS | 个 |  | 13% | 三菱 |  |  | 1
138 | MGCB000027 | 继电器 | 继电器,NXJ-110V-2Z1D ，交流110V，2组触点，正泰 | 个 |  | 13% | 正泰 |  |  | 10
139 | MGCC000006 | 热过载继电器 | NR2-25 4-6A | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
140 | MGCC000014 | 热继电器 | JR36-20 10/25 | 个 |  | 13% | 14-22A |  |  | 5
141 | MGCC000026 | 热继电器 | 热继电器,,,,9-13A,NR2-11.5 | 个 |  | 13% | 电子装配使用 |  |  | 5
142 | MGCC000057 | 热继电器 | 热继电器,380V,JR36-160 | 个 |  | 13% | JR36-63 32A |  |  | 5
143 | MGCC000060 | 热过载继电器 | 热过载继电器,LRD-05 0.63-1A | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
144 | MGCC000061 | 热过载继电器 | 热过载继电器,LRD 10，4-6A，施耐德 | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 2
145 | MGCD000027 | 时间继电器 | 时间继电器,,,H3Y-2-10S-AC220V | 个 |  | 13% |  |  |  | 12
146 | MGCD000039 | 时间继电器 | 时间继电器,AC220V,10S,AH3-3 | 个 |  | 13% |  |  |  | 3
147 | MGCD000041 | 继电器 | 继电器,NXJ-24V-2Z1D ，直流24V，2组触点，正泰 | 个 |  | 13% | 正泰 |  |  | 1820
148 | MGCD000042 | 继电器 | 继电器,NXJ-24V-4Z1D ，直流24V，4组触点，正泰 | 个 |  | 13% | 正泰 |  |  | 1124
149 | MGCD000043 | 继电器底座 | 继电器底座,RS-NXJ-2Z/C1， 2组触点，正泰 | 个 |  | 13% | 正泰 |  |  | 1726
150 | MGCD000044 | 继电器底座 | 继电器底座,RS-NXJ-2Z/C1， 4组触点，正泰 | 个 |  | 13% | 正泰 |  |  | 1140
151 | MGCE000016 | 继电器 | 继电器,G2R-2-SN(S) 24V 欧姆龙 | 个 |  | 13% | 中间继电器 欧姆龙® G2R-2-SN(S)-DC24V |  |  | 80
152 | MGCH000002 | 中间继电器 | MY2NJ/220V | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
153 | MGCH000010 | 中间继电器 | 中间继电器,MY2NJ DC24V | 个 |  | 13% |  |  |  | 40
154 | MGCH000015 | 中间继电器 | 中间继电器,,,MY2NJ，220VAC | 个 |  | 13% |  |  |  | 40
155 | MGCH000017 | 中间继电器 | 中间继电器,220V,,JZX-22F（D）/4Z 24V | 个 |  | 13% | 8脚，DC24V |  |  | 20
156 | MGCH000032 | 中间继电器 | 中间继电器,RM2S-UL-DC24V IDEC | 个 |  | 13% |  |  |  | 210
157 | MGCH000036 | 中间继电器 | 中间继电器,RMIA4524VDC | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
158 | MGCH000038 | 中间继电器 | 中间继电器,欧姆龙，MKS3P,220VAC,30VDC,圆11脚 | 个 |  | 13% | ,欧姆龙 |  |  | 5
159 | MGCH000039 | 中间继电器 | 中间继电器,欧姆龙，MY2NJ,8脚，DC12V | 个 |  | 13% | ,欧姆龙 |  |  | 10
160 | MGCK000019 | 继电器底座 | 继电器底座,,PF083A | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
161 | MGCK000022 | 继电器底座 | 继电器底座,DYF08A | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
162 | MGCK000024 | 中间继电器底座 | 中间继电器底座,8脚，适配MY2NJ | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
163 | MGCL000009 | 继电器 | 继电器,,JZX-18FF | 个 |  | 13% | 8脚，AC220V |  |  | 40
164 | MGCL000015 | 固态继电器 | 固态继电器,,JY24H-K-24VDC（模块） | 个 |  | 13% | TAKAMISAWA（高见泽）® JY24H-K-24VDC |  |  | 40
165 | MGCL000020 | 固态继电器 | 固态继电器,,GJH40-W | 个 |  | 13% |  |  |  | 68
166 | MGCL000026 | 固态继电器 | 固态继电器,IN：3-32V，OUT：24-380VAC,SSR-40DA | 个 |  | 13% | 阳继 |  |  | 50
167 | MGCL000029 | 单项固态继电器 | 单项固态继电器,MGR-1 A4840 40AA | 个 |  | 13% |  |  |  | 3
168 | MGCL000030 | 固态继电器 | 固态继电器,RGC3P60I65EDFP | 个 |  | 13% |  |  |  | 1
169 | MGDA000041 | 接近开关 | 接近开关,,,PR12-4DN | 个 |  | 13% | 奥托尼克斯 |  |  | 35
170 | MGDA000042 | 接近开关 | 接近开关,,,PR18-8DN | 个 |  | 13% | 接近开关 奥托尼克斯® PR18-8DN |  |  | 88
171 | MGDA000043 | 接近开关 | 接近开关,,,PR18-5DN | 个 |  | 13% | 奥托尼克斯 |  |  | 5
172 | MGDA000073 | 接近开关 | 接近开关,E2B-S08KN04-WP-B1 2M,PNP,4mm,线长2m,欧姆龙 | 个 |  | 13% | ,欧姆龙 |  |  | 5
173 | MGDA000074 | 接近开关 | 接近开关,E2B-S08KN04-WP-B1 5M,PNP,4mm,线长5m ,欧姆龙 | 个 |  | 13% | ,欧姆龙 |  |  | 22
174 | MGDA000075 | 接近开关 | 接近开关,E2B-S08KN04-WP-C1 2M,NPN,4mm,线长2m ,欧姆龙 | 个 |  | 13% | ,欧姆龙 |  |  | 680
175 | MGDA000082 | 带基座触点 | 带基座触点,ZB2-BZ102C,1常闭，施耐德 | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 100
176 | MGDA000083 | 带基座触点 | 带基座触点,ZB2-BZ101C,1常开，施耐德 | 个 |  | 13% | 施耐德 |  |  | 400
177 | MGDA000087 | 接近开关 | 接近开关,PL-05N,DC10-30V NPN ,FOTEK | 个 |  | 13% | FOTEK |  |  | 10
178 | MGDA000088 | 方形接近开关 | 方形接近开关,JN02-N，NPN常开，台湾力科 | 个 |  | 13% | 台湾力科 |  |  | 5
179 | MGDA000089 | 方形接近开关 | 方形接近开关,JN02-P，PNP常开，台湾力科 | 个 |  | 13% | 台湾力科 |  |  | 15
180 | MGDA000092 | 接近开关 | 接近开关,奥托尼克斯® PSN17-8DN，方形 | 个 |  | 13% | 奥托尼克斯 |  |  | 62
181 | MGDA000093 | 接近开关 | 接近开关,沪工® SN04-N，方形 | 个 |  | 13% | 沪工 |  |  | 16
182 | MGDA000094 | 图尔克超声波接近开关（ (可用于检测透明体) npn，） | 图尔克超声波接近开关（ (可用于检测透明体) npn）,RU50U-S18-AP8X(超声波传感器) | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
183 | MGDA000095 | 磁性开关 | 磁性开关,DMSG-P030 | 个 |  | 13% | 采购NPN |  |  | 266
184 | MGDA000096 | 磁性开关 | 磁性开关,DMSG-PNP | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
185 | MGDA000097 | 接近开关 | 接近开关,SN04-N(BN-10~30V\BK-NPN.NO\BU-0V) | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
186 | MGDA000099 | 磁性开关 | 磁性开关,CMSH-020，亚德客 | 个 |  | 13% | 亚德客 |  |  | 15
187 | MGDA000100 | 接近开关 | 接近开关,TL-Q5MC1-Z，欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 5
188 | MGDB000029 | 光电开关 | 光电开关,,,BRP100-DDT | 个 |  | 13% |  |  |  | 9
189 | MGDB000038 | 光电开关 | 光电开关,,,E3F-DS30Y1 220V | 个 |  | 13% |  |  |  | 15
190 | MGDB000046 | 光电开关 | 光电开关,,,EE-SPX613 | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
191 | MGDB000051 | 光电开关 | 光电开关,,M18,BR100-DDT | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
192 | MGDB000061 | 光电开关 | 光电开关,E3Z-D61 OMRON | 个 |  | 13% | 光电开关 欧姆龙® E3Z-D61 |  |  | 15
193 | MGDB000065 | 电光眼 | 电光眼,E3S-LS3C1D | 件 |  | 13% |  |  |  | 5
194 | MGDB000067 | 真空发生器 | 真空发生器,TV-20 HS带消音器 | 个 |  | 13% |  |  |  | 256
195 | MGDB000069 | 光电开关 | 光电开关,E3F-DS30C4 | 个 |  | 13% |  |  |  | 18
196 | MGDB000072 | 智能光电传感器 | 智能光电传感器,SDVC-S1 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
197 | MGDB000074 | 接驳台电光眼 | 接驳台电光眼,SICK CDD-11N | 件 |  | 13% |  |  |  | 25
198 | MGDB000081 | 光电传感器 | 光电传感器,DMSH-030 ，Specification | 个 |  | 13% |  |  |  | 232
199 | MGDB000082 | 光电传感器 | 光电传感器,E3ZG-T61-L ，欧姆龙 | 个 |  | 13% | E32G-T61-S |  |  | 29
200 | MGDB000083 | 光电传感器 | 光电传感器,型号：CX-482 (回归反射性，可用于检测透明体) npn，松下，电缆长0.5米 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 95
201 | MGDB000084 | 光电传感器 | 光电传感器,CX442，检测距离20-300mm，NPN，松下 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 85
202 | MGDB000085 | 凹槽型光电传感器 | 凹槽型光电传感器,欧姆龙， EE-SPX303N | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 18
203 | MGDB000086 | 发光器 | 发光器,莱思光电，SNA1040，检测精度50mm，保护高度360mm，保护长度3000mm | 个 |  | 13% | 莱思光电 |  |  | 1
204 | MGDB000087 | 受光器 | 受光器,莱思光电，SNA1040，检测精度50mm，保护高度360mm，保护长度3000mm | 个 |  | 13% | 莱思光电 |  |  | 1
205 | MGDB000088 | 光电传感器 | 光电传感器,E3ZG-T61-D 欧姆龙 | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 26
206 | MGDB000089 | 管式真空发生器 | 管式真空发生器,ZU07S | 个 |  | 13% |  |  |  | 3
207 | MGDB000091 | 真空发生器 | 真空发生器,TV-30 HS带消音器 | 个 |  | 13% |  |  |  | 30
208 | MGDB000092 | 凹槽型光电传感器 | 凹槽型光电传感器,1M，欧姆龙,EE-SX674-WR | 个 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 5
209 | MGDB000093 | 光电开关 | 光电开关,FC-SPX305Z，F&C嘉准 | 个 |  | 13% | F&C嘉准 |  |  | 5
210 | MGDC000009 | 注塑机直线位移传感器 | 注塑机直线位移传感器,CWY-DW-D100MM，阻值5KΩ,线性度0.1% | 个 |  | 13% | 迷你型，活动头M5螺牙 |  |  | 7
211 | MGDD000036 | 光敏电阻继电器传感器 | 光敏电阻继电器传感器,光敏电阻继电器(SRD-24VDC-SL-C)，传感器，24VDC,TELESKY | 个 |  | 13% | TELESKY |  |  | 103
212 | MGDD000037 | MAXAIR扩散半导体压力传感器，可用于真空负压，正压检测 | MAXAIR扩散半导体压力传感器，可用于真空负压，正压检测,MPX-R10(压力传感器，)额定压力范围-101.3KPA~1MPA | 个 |  | 13% | MAXAIR |  |  | 47
213 | MGDE000021 | 光纤 | 光纤,E32-D11R牋牋 | 付 |  | 13% |  |  |  | 10
214 | MGDE000042 | 光纤放大器 | 光纤放大器 ,,,松下 FX101 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 13
215 | MGDE000052 | 光纤放大器 | 光纤放大器,DF-G1-PS-2M ，2m电缆PNP输出，邦纳 | 个 |  | 13% | 邦纳 |  |  | 70
216 | MGDE000053 | 光纤放大器 | 光纤放大器,FX-101P-CC2，PNP，带电缆套件长2M，松 | 个 |  | 13% | 数字光纤传感器 松下® FX-101P-CC2 |  |  | 31
217 | MGDE000054 | 光纤 | 光纤,FD-33G，同轴反射型，松下 | 条 |  | 13% | 光纤 松下® FD-35G |  |  | 1000
218 | MGDE000056 | 光纤放大器 | 光纤放大器,FX-101-CC2，NPN，带电缆套件长2M，松下 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 840
219 | MGDE000058 | 光纤 | 光纤,FU-35FA，M3同轴，基恩士 | 条 |  | 13% | 基恩士 |  |  | 55
220 | MGDE000060 | 光纤传感器 | 光纤传感器,PRD-410-B1 | 个 |  | 13% | 基恩士 |  |  | 30
221 | MGDE000061 | 光纤放大器 | 光纤放大器,FS-N18N，基恩士 | 个 |  | 13% | 2米电缆基恩士 |  |  | 82
222 | MGDE000062 | 光纤放大器带光纤 | 光纤放大器带光纤,光纤传感器套件，FS-N18N + FU-35FA-1米，基恩士 | 套 |  | 13% | 基恩士 |  |  | 6
223 | MGDE000063 | 光纤 | 光纤,FD-EG30，0.5米，松下 | 条 |  | 13% | 松下 |  |  | 2
224 | MGDE000064 | 光纤传感器 | 光纤传感器,PRD-420-B1 | 个 |  | 13% |  |  |  | 25
225 | MGDE000065 | 电子式传感器 | 电子式传感器,DMSJ-030 亚德客 | 条 |  | 13% | 亚德客 |  |  | 82
226 | MGDE000066 | 合熠光纤放大器 | 合熠光纤放大器,FM-E31 | 个 |  | 13% | 合熠光纤 |  |  | 327
227 | MGDE000067 | 合熠光纤传感器 | 合熠光纤传感器,FN-D202 | 个 |  | 13% | 合熠光纤 |  |  | 375
228 | MGDE000068 | 合熠智能型数字颜色传感器放大器 | 合熠智能型数字颜色传感器放大器,EB-C1 | 个 |  | 13% | 合熠光纤 |  |  | 1
229 | MGDE000069 | 合熠智能型数字颜色传感器感应头 | 合熠智能型数字颜色传感器感应头,EB-C41 | 个 |  | 13% | 合熠光纤 |  |  | 1
230 | MGEA000087 | 三菱PLC编程电缆 | 三菱PLC编程电缆,,,USB-SC09 线长2米 | 条 |  | 13% | 三菱 |  |  | 7
231 | MGEA000088 | PLC编程电缆 | PLC编程电缆,,,USBACAB230/USB-DVP | 条 |  | 13% | 3M |  |  | 1
232 | MGEA000102 | 耐压仪测试线 | 耐压仪测试线,CS9913B,昌盛 | 条 |  | 13% |  |  |  | 5
233 | MGEA000106 | 伺服电机动力电缆 | 伺服电机动力电缆,MOT-005-05-KCO 动力电缆5米 | 条 |  | 13% | 汇川 |  |  | 1
234 | MGFA000001 | 台达下载线 | 台达下载线, | 条 |  | 13% | 一头USB一头圆形的下载线 |  |  | 20
235 | MGFA000005 | PLC_I/O连接电缆 | PLC_I/O连接电缆,CP1W-CN811 80cm 欧姆龙 | 条 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 17
236 | MGFB000170 | 魏德米勒接线端子 | 魏德米勒接线端子,A2C 2.5 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 14000
237 | MGFB000171 | 魏德米勒接线端子 | 魏德米勒接线端子,A3C 2.5 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 2000
238 | MGFC000054 | 隔板 | 隔板,型号：ATP-ST 4 订货号：3030721，配套插拔式端子PT2.5，菲尼克斯 | 个 |  | 13% | 菲尼克斯 |  |  | 2400
239 | MGGA000021 | 微电脑控制加热板 | 微电脑控制加热板 ,,,CT-946，AC220 50/60HZ | 台 |  | 13% |  |  |  | 4
240 | MGKC000027 | 在线式红外测温传感器探头感应器 | 在线式红外测温传感器探头感应器,含温控表：485数据传输接头,SA20A 0~200℃ | 套 |  | 13% |  |  |  | 4
241 | MGKC000028 | 红外线温度传感器 | 红外线温度传感器,泰州鑫品,TET-200MA | 个 |  | 13% | 泰州鑫品 |  |  | 35
242 | MHDB000056 | 启动电容 | 启动电容, CBB61 5μF 450VAC 方形,,5uF,,, | 个 |  | 13% |  |  |  | 40
243 | MLBA000180 | 台达 标准薄型主机sv2 | 台达 标准薄型主机sv2,型号：DVP-28SV11T2 第二代进阶薄型主机 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 37
244 | MLEL000032 | 魏德米勒固定块 | 魏德米勒固定块,SAKEW 35 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 1000
245 | MRFC020055 | 光电开关 | 光电开关,EE-SX670 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
246 | MRFC030908 | 光栅 | 光栅,GAT20-8 | 套 |  | 13% |  |  |  | 16
247 | MRFC030915 | 光电开关 | 光电开关,EE-SX673A V27 | 个 |  | 13% | 欧姆龙® |  |  | 70
248 | MRFC030983 | 电光眼 | 电光眼,SX672A | 个 |  | 13% | 欧姆龙® |  |  | 10
249 | MRFD030035 | 断相与相序保护继电器 | 断相与相序保护继电器,XJ3-S | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
250 | MRFD030208 | 加热器 | 加热器,KGM-M7110-B0X | 件 |  | 13% |  |  |  | 1
251 | MRFD030322 | 变频器 | 变频器,3G3JZ-A4015,INPUT:3PH 380-480V,50/60Hz 4.3A OUTPUT:3PH 0-480V4.2A 3.3KVA 1.5KW/2HP,OMRON | 个 |  | 13% | 欧姆龙® |  |  | 4
252 | MRFD030644 | 工业转换模块 | 工业转换模块,RS-232转RS-485 | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
253 | MRFD030645 | 自动AOI光纤数据线 | 自动AOI光纤数据线,EPU3HC-A0B3\USB3.0 | 条 |  | 13% |  |  |  | 7
254 | MRFE020291 | 交流稳压器 | 交流稳压器,功率 3KW 输入190~260V 输出220V | 台 |  | 13% |  |  |  | 6
255 | MWAB002192 | 反射镜 | 反射镜,R-6L，基恩士 | 个 |  | 13% | 基恩士 |  |  | 60
256 | MWAB002814 | 魏德米勒挡板 | 魏德米勒挡板,AEP 2C 2.5 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 1500
257 | MWAB002815 | 魏德米勒挡板 | 魏德米勒挡板,AEP 3C 2.5 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 500
258 | MWAB002816 | 魏德米勒插拔式横联件 | 魏德米勒插拔式横联件,ZQV 2.5N/10 | 个 |  | 13% | 魏德米勒 |  |  | 1900
259 | YA05000206 | 信号继电器 | 信号继电器,G5V-1,DC24V,0.5A,AC125V,欧姆龙 | 只 |  | 13% | 欧姆龙 |  |  | 100
260 | YW01000191 | 电源适配器 | 手机充电器，输出5V/3A, 带1米长TYPE-C充电线 | PCS |  | 13% |  |  |  | 530
261 | MGAQ000008 | 伺服控制器 | 伺服控制器,0.75KW，1084505 | 个 |  | 13% |  |  |  | 5
262 | MGAQ000061 | 变频器 | 变频器,TECO 4KA90X040W IN:AC1/3 50/60HZ V:200-230V A:6.6A/3.8AOUT:AC 3 phases V:0-230V A:3.6A | 台 |  | 13% |  |  |  | 3
263 | MGAQ000079 | 变频器 | 变频器,VFD2A7MS43ANSAA 台达 | 台 |  | 13% | 台达 |  |  | 1
264 | MGAQ000080 | 速度控制器 | 速度控制器,UX5120-02，120W,带数显，东力 | 个 |  | 13% | 东力 |  |  | 3
265 | MGAR000114 | 综合电量变送器 | 综合电量变送器,ZWD414B，扩展继电器输出，青智仪器 | 个 |  | 13% | 青智仪器 |  |  | 1
266 | MGAR000136 | 威纶通触摸屏 | TK6071iP 1WV 威纶通 | 个 |  | 13% | 威纶通 |  |  | 30
267 | MGAR000139 | 道闸控制板 | 道闸控制板,门禁道闸控制板（开合道闸） | 台 |  | 13% |  |  |  | 2
268 | MGAS000171 | PLC_CPU | PLC_CPU,DVP14SS211T，标准薄型主机8DI，6DO，台达 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 1
269 | MGAS000207 | 标准薄型输入模块 | 标准薄型输入模块,DVP-16SM11N 16点输入模块 16DI,台达 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 45
270 | MGAS000208 | PLC | PLC,FP-X0 L40R 松下 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 2
271 | MGAS000209 | PLC | PLC,FP-X0 L60R 松下 | 个 |  | 13% | 松下 |  |  | 1
272 | MGAS000213 | 台达PLC DVP-ES3系列CPU模块 | 台达PLC DVP-ES3系列CPU模块,DVP32ES311T | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 1
273 | MGAS000215 | 台达PLC 数字I/O模块 ES3 系列 | 台达PLC 数字I/O模块 ES3 系列,DVP16XM211N 16 点输入 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 5
274 | MGAS000216 | 台达PLC 数字I/O模块 ES3 系列 | 台达PLC 数字I/O模块 ES3 系列,DVP16XN211T 16 点晶体管（漏型）输出 | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 5
275 | MGAS000218 | 台达PLC 模拟输出模块 | 台达PLC 模拟输出模块,DVP02DA-S | 个 |  | 13% | 台达 |  |  | 1
276 | MGAS000220 | 松江输入模块 | 松江输入模块,HJ-9502B 上海松江飞繁电子有限公司 | 个 |  | 13% |  |  |  | 20
277 | MGBA000016 | 开关电源 | 开关电源,220VAC,24V,5A,S-120，24V/5A，120W | 个 |  | 13% | 台湾明纬 |  |  | 10
278 | MGBA000090 | 开关电源 | 开关电源,100-120V AC 4.0A,200--240V AC 2.0A 50/60HZ,+5V 40A,S-200-5 台湾明纬 | 台 |  | 13% | 台湾明纬 |  |  | 6
279 | MGBC000010 | 电流互感器 | 电流互感器,800A,,,,800/5A | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
280 | MGBC000011 | 电流互感器 | 电流互感器,500A,,,,500/5A | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
281 | MGBC000013 | 电流互感器 | 电流互感器,,,,0.5级,BH-0.66，400/5，穿50/5的铜排 | 只 |  | 13% |  |  |  | 6
282 | MGBC000017 | 电流互感器 | 电流互感器,300:5 | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
283 | MGBC000018 | 电流互感器 | 电流互感器,600/5 | 个 |  | 13% |  |  |  | 6
284 | MGCA000040 | 交流接触器 | 交流接触器,CJX2-1810，220V，50Hz，带F4-31辅助触头1只 | 套 |  | 13% |  |  |  | 2
285 | MGCA000132 | 交流接触器 | 交流接触器,CJX2-1801，220V,触电一常闭 | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
286 | MGCA000133 | 接触器 | 接触器,CJX29511M. | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
287 | MGCL000019 | 继电器 | 继电器,,MY4NJ 220VAC | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
288 | MGDB000095 | 光电传感器 | 光电传感器,CX-442-TB TAYB | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
289 | MGDB000096 | 合熠激光光电传感器 | 合熠激光光电传感器,型号：ZL-G30N | 个 |  | 13% |  |  |  | 100
290 | MGDC000014 | 安全光栅 | 安全光栅,光点间距 40mm 保护高度200mm,MTGD0640 | 套 |  | 13% |  |  |  | 2
291 | MGDH000005 | 传感器支架 | 传感器支架,PI-2 LC04 适用于SU50-200 气缸 | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
292 | MFCA000249 | 众为兴运动控制卡 | 众为兴运动控制卡,ADT-89C9 | 套 |  | 13%
293 | MDCB000005 | 防爆声光报警器 | 防爆声光报警器,BBJ-红色-AC220V-110分贝-G3/4 | 个 |  | 13% |  |  |  | 2
294 | MFCA000217 | 10代I7工控主机256 | 10代I7工控主机256,工控主机,CPU-i7 10代，内存8G，256G固态硬盘，双独立网口 | 台 |  | 13% |  |  |  | 1
295 | MFCC000029 | USB延长线 | USB延长线,2米 | 条 |  | 13% |  |  |  | 15
296 | MFCC000189 | 网线 | 超五类线，康普，305米/箱 | 箱 |  | 13% |  |  |  | 1
297 | MFCC000190 | 显示器支架 | 显示器支架,显示器托盘支架，360°自由旋转，桌夹台面安装款 | 个 |  | 13% |  |  |  | 10
298 | MGDH000006 | 传感器 | 传感器,SW-DSI-U 适用于SU50-200气缸 | 个 |  | 13% |  |  |  | 4
299 | MRDD000052 | 电子式自动排水器 | 电子式自动排水器, | 套 |  | 13% |  |  |  | 40
300 | MGEA000109 | 高温线 | 高温线,1.5mm2，耐温>300℃ | 米 |  | 13% |  |  |  | 50
301 | MFCA000256 | 工控主机 | 工控主机,2xPCI-E/2xPCI/双千兆网口/I5至少8代CPU/内存8G/固态硬盘256G | 个 |  | 13%
302 | MFCA000258 | rfid读卡器 | rfid读卡器,rfid读卡器全协议 | 台 |  | 13%
303 | MFCA000259 | symcode尾插式扫码器 | symcode尾插式扫码器,symcode尾插式扫码器C2000l | 台 |  | 13%
304 | MFCA000262 | scanhome扫码平台 usb | scanhome扫码平台 usb,scanhome扫码平台 usb接口 | 套 |  | 13%
305 | MFCA000263 | scanhome扫码平台 232接口 | scanhome扫码平台 232接口,scanhome扫码平台 232接口+5V电源 | 套 |  | 13%
306 | MFCA000264 | scanhome有线扫码枪USB接口 | scanhome有线扫码枪USB接口,scanhome有线扫码枪USB接口 | 套 |  | 13%
307 | MFCA000265 | 工业级scanhome扫码枪嵌入R232 | 工业级scanhome扫码枪嵌入R232,业级scanhome扫码枪嵌入R232 高密版 | 套 |  | 13%
308 | MFCA000268 | 众为兴运动控制卡 | 众为兴运动控制卡,ADT-8969 | 台 |  | 13%
309 | MFCA000270 | 华为无线路由器 | 华为无线路由器,华为AX2Pro Wi-Fi6千兆端口1500M | 个 |  | 13%
310 | MFCA000273 | USB录音话筒 | USB录音话筒,小巧麦克风SF-588 加长 | 个 |  | 13%
311 | MFCA000276 | 树莓派显示器带触控10.1寸 | 树莓派显示器带触控10.1寸,B款-10.1寸高清isp屏 | 台 |  | 13%
312 | MFCA000277 | rfid超高频电子标签读写器 | rfid超高频电子标签读写器,4通道，支持RS232,TCP/IP,CPIO,带两个天线TX505,天线长度3米，需要电源适配器，gpio接头 | 个 |  | 13%
313 | MFCA000278 | RS485-IO模块 | RS485-IO模块,4入4出隔离隔离型模块隔离型485IO模块 | 台 |  | 13%
314 | MFCA000279 | 网口TCP-IO模块 | 网口TCP-IO模块,4入4出隔离隔离型网口TCP模块 | 台 |  | 13%
315 | MFCA000282 | 笔记本平板电脑二合一 | 笔记本平板电脑二合一,型号：iWork20 pro，cpu：N4120,内存8GB,储存128GB SSD,10.5寸（带内胆包、鼠标键盘），品牌：酷比魔方 | 台 |  | 13%
316 | MFCA000283 | POE网络摄像机 | POE网络摄像机,清晰度4MP,焦距2.8mm,DC12V供电，无内存 | 台 |  | 13%
317 | MFCA000284 | 监控摄像头固定支架 | 监控摄像头固定支架,黑色卡扣，0.3米（小米专用） | 个 |  | 13%
318 | MFCA000285 | 万向球形相机支架 | 万向球形相机支架,铝合金，黑色,万向球转动 | 个 |  | 13%
319 | MFCA000286 | POE网络摄像机 | POE网络摄像机,清晰度1080P,焦距2.8mm,DC12V供电，无内存 | 台 |  | 13%
320 | MFCC000093 | USB打印机数据线 | USB打印机数据线,USB，2米 | 条 |  | 13%
321 | MFCC000103 | 小键盘 | 小键盘,长290mm*宽140mm USB接口 | 个 |  | 13%
322 | MFCC000219 | 固态硬盘 | 固态硬盘,128G 爱国者 | 个 |  | 13%
323 | MFCC000220 | Micro USB线 | Micro USB线,0.5米 | 条 |  | 13%
324 | MFCC000232 | 树莓派显示器带 | 树莓派显示器带,树莓派显示器带触控14.1寸,深灰色60HZ1080p | 个 |  | 13%
325 | MGDC000015 | 合熠激光传感器 | 合熠激光传感器,ZL-BG40NBK | 个
若上述物料型号规格描述模糊，报价时请注明所报价物料的型号规格；如有最小起定量，请备注说明
质量要求：符合国家标准或行业标准
付款方式：见票30天转帐，如有特殊情况需注明
交货方式：货到工厂指定仓库（厦门市同安区西柯镇美溪道676号）
备注：以上报价含运费+13%增值税发票